## 病院（新規開設）
（様式２－１） | [5 empty] | [新規開設用]
構造設備検査結果書（病院）
病院の名称 | [6 empty] | □ | □ | ○
検査実施年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | ■ | ☑ | －
検査者の氏名 | [6 empty] | ▬
検 査 項 目
1 全般 | [5 empty] | 適・否
| □ | 令和 年 月 日札保医許可（医）第 号により許可を受けている。
| □ | 次の施設は許可された内容（平面図）と相違ない。
|  |  | 検査対象施設：（ |  | ）
| □ | 建築基準法の規定に基づく政令で定められた基準を満たした構造設備となっている。
| □ | 消毒施設・洗濯施設がある又は医療法第15条の2の規定により（ ）業務を委託している。
| □ | 【産婦人科又は産科を有する場合】分べん室及び新生児の入浴施設がある。
| □ | 【療養病床を有する場合】機能訓練室、談話室、食堂及び浴室がある。
| □ | 【診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科の1以上の診療科を有する又は歯科に係る診療科のみを有する場合】手術室がある。
| □ | 【内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の1以上の診療科を有する又は歯科に係る診療科のみを有する場合】エックス線装置がある。
2 防火設備 | [5 empty] | 適・否
| □ | 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けている。
| □ | 消火用の機械又は器具を備えている。
3 保安設備 | [5 empty] | 適・否
| □ | 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講じている。
4 診察室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)又は(2)に該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 各科専門の診察室がある。
|  | □ | (2) 1人の医師が同時に2以上の診療科の診療を行う又は複数の診療科が時間や曜日を分けて同一の診察室を使用する場合であり、診察室の使用状況がわかる書類を申請書に添付して許可を受けている。
5 処置室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)又は(2)に該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 診療科ごとに処置室がある。
|  | □ | (2) 2以上の診療科で兼用又は診察室と兼用している。
6 臨床検査室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 検体検査に係る設備はないが医療法第15条の2の規定により当該業務を委託している。
| □ | 喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査（検体検査や生理学的検査）を行うことができる。
| □ | 休日・夜間や救急時の体制が確保されている。
7 調剤所 | [5 empty] | 適・否
| □ | 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保っている。
| □ | 冷暗所を設けている。
| □ | 感量10mgのてんびん及び500mgの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えている。
8 消毒施設 | [5 empty] | 適・否
| □ | 繊維製品の滅菌消毒の業務に係る設備はないが、医療法第15条の2の規定により当該業務を委託している。
| □ | 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができる。
9 給食施設 | [5 empty] | 適・否
| □ | （ ）業務に係る設備がないが、医療法第15条の2の規定により当該業務を委託している。
| □ | 【業務委託により院外調理を行う場合】病院内に喫食直前の再加熱を行う設備を設けている。
| □ | 入院患者のすべてに給食することができる。
| □ | 調理室の床は耐水材料であり、洗浄及び排水又は清掃に便利な構造となっている。
| □ | 食器の消毒設備を設けている。
10 患者の使用する屋内の直通階段【2階以上の階に病室を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記のいずれかに該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 2以上設けている。（階段 ヶ所、エレベーター ヶ所）
|  | □ | (2) 1のみであるが、患者の使用するエレベーターを設置している。 （階段 1ヶ所、エレベーター ヶ所）
|  | □ | (3) 1のみであるが、2階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ50m2（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている場合は100m2）以下である。
| □ | 階段及び踊り場の幅は、内法で1.2m以上ある。
| □ | けあげは0.2m以下、踏面は0.24m以上ある。
| □ | 適当な手すりを設けている。
11 避難階段【3階以上の階に病室を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 2以上設けている。 （避難階段 ヶ所、建築基準法施行令第123条第1項で定められた構造の直通階段 ヶ所）
12 患者が使用する廊下 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)又は(2)に該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 精神・療養病床に係る病室に隣接し、片廊下の幅は内法で1.8m以上、中廊下の幅は内法で2.7m以上ある。
|  | □ | (2) (1)以外の廊下であり、片廊下の幅は内法で1.8m以上、中廊下の幅は内法で2.1m以上ある。
13 機能訓練室【療養病床を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)に該当している。（☑をつける。）
|  | □ | (1) 床面積が内法で40m2以上ある。
| □ | 必要な器械及び器具を備えている。
14 談話室【療養病床を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さがある。
15 食堂【療養病床を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)に該当している。（☑をつける。）
|  | □ | (1) 内法で、療養病床の入院患者一人につき1m2以上の広さがある。
16 浴室【療養病床を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 身体の不自由な者が入浴するのに適している。
17 歯科技工室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 防塵設備その他の必要な設備を設けている。
18 機械換気設備 | [5 empty] | 適・否
| □ | 感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院の他の部分へ流入しないようになっている。
19 病室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 放射線治療病室以外の病室を地階に設けていない。
| □ | 【3階以上の階に病室を有する場合】主要構造部を耐火構造にしている。
| □ | 下記のいずれかに該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 床面積が内法で患者1人につき6.4m2以上ある。
|  | □ | (2)【小児だけを入院させる病室の場合】(1)の2/3以上であり、1部屋の床面積は6.3m2を超えている。
| □ | 【療養病床の場合】下記(1)に該当している。（☑をつける。）
|  | □ | (1) 病室1部屋あたりの病床数は、4床以下となっている。
| □ | 【精神病室の場合】病室の設備は精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講じている。
| □ | 【感染症・結核病室の場合】病院の他の部分及び外部に対して感染予防のために遮断その他必要な方法を講じている。
| □ | 【感染症・結核病室を有する場合】必要な消毒設備を設けている。
| □ | 【放射線治療病室の場合】医療法施行規則第30条の12で定められた構造になっている。
20 手術室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 準備室を附設してじんあいの入らないようにしている。
| □ | 内壁全部を不浸透質のもので覆っている。
| □ | 適当な暖房及び照明の設備がある。
| □ | 清潔な手洗いの設備を附属している。
21 放射線に関する構造設備 | [5 empty] | 適・否
| □ | エックス線診療室は、医療法施行規則第30条の4で定められた構造になっている。
| □ | 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室は、医療法施行規則第30条の5で定められた構造になっている。
| □ | 診療用粒子線照射装置使用室は、医療法施行規則第30条の5の2で定められた構造になっている。
| □ | 診療用放射線照射装置使用室は、医療法施行規則第30条の6で定められた構造になっている。
| □ | 診療用放射線照射器具使用室は、医療法施行規則第30条の7で定められた構造になっている。
| □ | 放射性同位元素装備診療機器使用室は、医療法施行規則第30条の7の2で定められた構造になっている。
| □ | 診療用放射性同位元素使用室は、医療法施行規則第30条の8で定められた構造になっている。
| □ | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室は、医療法施行規則第30条の8の2で定められた構造になっている。
| □ | 貯蔵施設は、医療法施行規則第30条の9で定められた構造になっている。
| □ | 運搬容器は、医療法施行規則第30条の10で定められた構造になっている。
| □ | 廃棄施設は、医療法施行規則第30条の11で定められた構造になっている。
対象となる施設の各検査項目の□欄には、適合している場合は■、該当しない場合は ▬ と記載すること。
各項目の適否欄には、検査の結果適合している項目には○、該当しない項目には－を記載すること。
許可、不許可についての保健所の意見
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

## 病院（変更・自主検査）
（様式２－３） | [5 empty] | [変更・自主検査用]
構造設備検査結果書（病院）
病院の名称 | [6 empty] | □ | □ | ○
検査実施年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | ■ | ☑ | －
検査者の氏名 | [6 empty] | ▬
検 査 項 目
1 全般 | [5 empty] | 適・否
| □ | 令和 年 月 日札保医許可（医）第 号により許可を受けている。
| □ | 次の施設は許可された内容（平面図）と相違ない。
|  |  | 検査対象施設：（ |  | ）
| □ | 建築基準法の規定に基づく政令で定められた基準を満たした構造設備となっている。
2 防火設備 | [5 empty] | 適・否
| □ | 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けている。
| □ | 消火用の機械又は器具を備えている。
3 保安設備 | [5 empty] | 適・否
| □ | 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講じている。
4 診察室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)又は(2)に該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 各科専門の診察室がある。
|  | □ | (2) 1人の医師が同時に2以上の診療科の診療を行う又は複数の診療科が時間や曜日を分けて同一の診察室を使用する場合であり、診察室の使用状況がわかる書類を申請書に添付して許可を受けている。
5 処置室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)又は(2)に該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 診療科ごとに処置室がある。
|  | □ | (2) 2以上の診療科で兼用又は診察室と兼用している。
6 臨床検査室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査（検体検査や生理学的検査）を行うことができる。
| □ | 休日・夜間や救急時の体制が確保されている。
7 調剤所 | [5 empty] | 適・否
| □ | 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保っている。
| □ | 冷暗所を設けている。
| □ | 感量10mgのてんびん及び500mgの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えている。
8 消毒施設 | [5 empty] | 適・否
| □ | 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができる。
9 給食施設 | [5 empty] | 適・否
| □ | 【業務委託により院外調理を行う場合】病院内に喫食直前の再加熱を行う設備を設けている。
| □ | 入院患者のすべてに給食することができる。
| □ | 調理室の床は耐水材料であり、洗浄及び排水又は清掃に便利な構造となっている。
| □ | 食器の消毒設備を設けている。
10 患者の使用する屋内の直通階段【2階以上の階に病室を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記のいずれかに該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 2以上設けている。（階段 ヶ所、エレベーター ヶ所）
|  | □ | (2) 1のみであるが、患者の使用するエレベーターを設置している。 （階段 1ヶ所、エレベーター ヶ所）
|  | □ | (3) 1のみであるが、2階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ50m2（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている場合は100m2）以下である。
| □ | 階段及び踊り場の幅は、内法で1.2m以上ある。
| □ | けあげは0.2m以下、踏面は0.24m以上ある。
| □ | 適当な手すりを設けている。
11 避難階段【3階以上の階に病室を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 2以上設けている。 （避難階段 ヶ所、建築基準法施行令第123条第1項で定められた構造の直通階段 ヶ所）
12 患者が使用する廊下 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)又は(2)に該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 精神・療養病床に係る病室に隣接し、片廊下の幅は内法で1.8m以上、中廊下の幅は内法で2.7m以上ある。
|  | □ | (2) (1)以外の廊下であり、片廊下の幅は内法で1.8m以上、中廊下の幅は内法で2.1m以上ある。
13 機能訓練室【療養病床を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)又は(2)に該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 床面積が内法で40m2以上ある。
|  | □ | (2) 経過措置が適用され、機能訓練を行うために十分な広さがある。
| □ | 必要な器械及び器具を備えている。
14 談話室【療養病床を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さがある。
15 食堂【療養病床を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 下記(1)又は(2)に該当している。（該当するものに☑をつける。）
|  | □ | (1) 内法で、療養病床の入院患者一人につき1m2以上の広さがある。
|  | □ | (2) 経過措置が適用されている。
16 浴室【療養病床を有する場合】 | [5 empty] | 適・否
| □ | 身体の不自由な者が入浴するのに適している。
17 歯科技工室 | [5 empty] | 適・否
| □ | 防塵設備その他の必要な設備を設けている。
18 機械換気設備 | [5 empty] | 適・否
| □ | 感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院の他の部分へ流入しないようになっている。
対象となる施設の各検査項目の□欄には、適合している場合は■、該当しない場合は ▬ と記載すること。
各項目の適否欄には、検査の結果適合している項目には○、該当しない項目には－を記載すること。
許可、不許可についての保健所の意見
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。