## 様式２
(様式 ２）
排 水 量 集 計 表
( 年 月 分）
工 事 名
担 当 者
日 | 排 水 量 （m3）
| 沈 砂 槽 |  |  | 計 | 摘 要
| № １ | № ２ | № ３
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月 計 |  |  |  | 0
(小数点以下切捨て)
|  |  | ( | 0 | )

## 様式 3－１（旬報）
（様式 ３－１）
排 水 旬 報
工事名
担当者
| 年 |  | 月 分
せき形状：
日 | 曜日 | 測定(単位cm) |  |  | 平均値 | 揚水量 | 稼働時間 | 当日水量m3 | 備 考
|  | 時 | 時 | 時 | （ｃｍ） | （L/min） | （h）
2022-06-01 | 水 | [6 empty] | 0
2022-06-02 | 木 | [6 empty] | 0
2022-06-03 | 金 | [6 empty] | 0
2022-06-04 | 土 | [6 empty] | 0
2022-06-05 | 日 | [6 empty] | 0
2022-06-06 | 月 | [6 empty] | 0
2022-06-07 | 火 | [6 empty] | 0
2022-06-08 | 水 | [6 empty] | 0
2022-06-09 | 木 | [6 empty] | 0
2022-06-10 | 金 | [6 empty] | 0
2022-06-11 | 土 | [6 empty] | 0
小 計
［ 月 間 水 量 ］ （小数点以下切り捨て）
記 事 欄
ポンプ稼働台数： 台
ポンプ稼働時間： 時 ～ 時
※）この様式によりがたい場合は、別様式で提出願います。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
小数点２位
以下切捨て
［T］
［Q］
備考欄には、「排水作業開始」、「排水作業終了」、「排水作業なし」、「休工日」等を記入願います
Note on B9: 月と日を記入してください。 例：5月3日 ＝＞ 5-3

## 様式３－２（日報）
（様式 ３－２）
排 水 日 報
工事名
担当者
| 月 日 |  | 曜日
沈砂槽 |  | 測定値(ｃｍ) |  |  | 平均値 | 揚水量 | 稼働時間 | 当日流量m3
|  | 時 | 時 | 時 |  | L/min | h
№１
№２
№３
記 事
ポンプ稼働記録
ポンプ№ |  | 接続槽 | 0時 3 | 6 9 12 15 18 21 24 |  |  |  | 運転時間
№１
№２
№３
№４
※）この様式によりがたい場合は、別様式で提出願います。
小数点２位
以下切捨て
小数点３位
以下切捨て
(Q)
(T)
(Q×T×60/1000)
当日合計
m3
（小数点２位以下切捨て）
Note on C7: 日付を入れてください 例：4月1日＝＞ 4-1

## 様式２記入例
(様式 ２）
排 水 量 集 計 表
(令 和 ４年 ７月 分）
工 事 名 |  | 下水道河川局庁舎 修繕工事
担 当 者 |  | 〇〇 □□
日 | 排 水 量 （m3）
| 沈 砂 槽 |  |  | 計 | 摘 要
| № １ | № ２ | № ３
1
2
3
4
5
6
7
8 | 49.8 |  |  | 49.8 | 排水開始
9 | 72.1 |  |  | 72.1
10 | 72.1 |  |  | 72.1
11 | 0 |  |  | 0 | 休工日
12 | 72.3 |  |  | 72.3
13 | 85.3 |  |  | 85.3
14 | 85.3 |  |  | 85.3
15 | 85.3 |  |  | 85.3
16 | 88.2 |  |  | 88.2
17 | 88.2 |  |  | 88.2
18 | 0 |  |  | 0 | 休工日
19 | 0 |  |  | 0 | 排水作業なし
20 | 0 |  |  | 0 | 排水作業なし
21 | 0 |  |  | 0 | 排水作業なし
22 | 88.2 |  |  | 88.2
23 | 88.2 |  |  | 88.2
24 | 88.2 |  |  | 88.2
25 | 0 |  |  | 0 | 休工日
26 | 72.3 |  |  | 72.3
27 | 68.2 |  |  | 68.2
28 | 39.7 |  |  | 39.7
29 | 20.2 |  |  | 20.2 | 排水終了
30
31
月 計 |  |  |  | 1163
(小数点以下切捨て)
|  |  | ( | 1163.6 | )
着色したセルには数式が入っています。
様式３－１ で、稼働日・休工日、毎日の排水量が確認できれば、作成は不要です。
沈砂槽が複数台の場合は、各欄に数値を記入願います。

## 様式３ー１記入例
（様式 ３－１）
排 水 旬 報
[6 empty] | 工事名 | 下水道河川局庁舎 修繕工事
[6 empty] | 担当者 | 〇〇 □□
| 4 | 年 | 8 | 月 分
[9 empty] | せき形状： | 三角せき（９０°）
| 日 | 曜日 | 測定(単位cm) |  |  | 平均値 | 揚水量 | 稼働時間 | 当日水量m3 | 備 考
|  |  | 9時 | 12時 | 18時 | （ｃｍ） | （L/min） | （h）
| 2022-08-01 | 月 | [6 empty] | 0
| 2022-08-02 | 火 | [6 empty] | 0
| 2022-08-03 | 水 | 4 | 5.2 | 5 | 4.7 | 40.2 | 3 | 7.2 | 排水作業開始
| 2022-08-04 | 木 | 4 | 5.2 | 5 | 4.7 | 40.2 | 8 | 19.2
| 2022-08-05 | 金 | 4 | 5.2 | 5 | 4.7 | 40.2 | 8 | 19.2
| 2022-08-06 | 土 | [5 empty] | 0 | 0 | 休工日
| 2022-08-07 | 日 | [5 empty] | 0 | 0 | 休工日
| 2022-08-08 | 月 | 3.1 | 3.2 |  | 3.1 | 14.2 | 4 | 3.4 | 排水作業終了
| 2022-08-09 | 火 | [6 empty] | 0
| 2022-08-10 | 水 | [6 empty] | 0
| 2022-08-11 | 木 | [6 empty] | 0
| 小 計 | [7 empty] | 49
| ［ 月 間 水 量 ］ （小数点以下切り捨て） | [7 empty] | 49
記 事 欄
ポンプ稼働台数： １台
ポンプ稼働時間： ８時 ～ １７時
８月９日～１０月１日は、排水作業を行わないので休止します。
※）この様式によりがたい場合は、別様式で提出願います。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
小数点２位
以下切捨て
［T］
［Q］
備考欄には、「排水作業開始」、「排水作業終了」、「排水作業なし」、「休工日」等を記入願います
水面の高さを記入。 ３回目を測定していない場合は、空白のまま。 （「０」は記入しない）
ポンプの稼働時間を記入してください
せきの形状を記入してください。
おおよそのポンプの運転状況を記入してください。 大幅な変更がある場合は、随時記入願います。
休止や再開、運転方法の変更などを随時記入願います。
日付を記入してください。［８月１日は、8-1］
排水期間は、排水しない日も含めて連続して記入願います。（末日の旬報のみ月間水量の欄を記入願います）
測定した時間を記入。
Note on B9: 月と日を記入してください。 例：5月3日 ＝＞ 5-3

## 様式3-2記入例
（様式 ３－２）
排 水 日 報
工事名 |  | 下水道河川局庁舎 修繕工事
[6 empty] | 記入者 | 〇〇 □□
| 月 日 |  | 曜日
| 2022-06-08 |  | （水）
沈砂槽 |  | 測定値(ｃｍ) |  |  | 平均値 | 揚水量 | 稼働時間 | 当日流量m3
|  | ９時 | １３時 | １７時 |  | L/min | h
№１ |  | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 54.3 | 10 | 32.58
№２ |  | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 36 | 8 | 17.28
№３
49.8
記 事
例１ 排水開始［終了］（１０：００）【排水の初日［最終日］】
例２ 連続運転開始［終了］（１０：００）
例３ 雨天により１３：００～１９：３０運転
例４ 雨天により１３：００～１９：３０運転
ポンプ稼働記録
ポンプ№ |  | 接続槽 | 0時 3 | 6 9 12 15 18 21 24 |  |  |  | 運転時間
№１ |  | 1 | [5 empty] | 10
№２ |  | 2 | [5 empty] | 8
№３
№４
※）この様式によりがたい場合は、別様式で提出願います。
小数点２位
以下切捨て
小数点３位
以下切捨て
(Q)
(T)
(Q×T×60/1000)
当日合計
m3
（小数点２位以下切捨て）
沈砂槽が複数ある場合の様式です。
排水する日は、毎日作成してください。
（排水しない日は、作成不要です）
測定した時間と、水面の高さを記入。
３回目を測定していない場合は、空白のまま。（「０」は記入しない）
① 稼働時間帯がわかるよう太線で明示してください。
② ポンプの稼働時間を記入してください
(Q×T×60/1000)
以降、省略します
Note on C7: 日付を入れてください 例：4月1日＝＞ 4-1